РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

О Р Л О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___31 марта 2016 года______             					              №___42___

п.Шаблыкино

О  порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Шаблыкинского района, обустройство прилегающих к ним территорий

На основании статьи 9 пункта 1 подпункта 5 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ, в соответствии с Законом Российской Федерации от  6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Шаблыкинского района, обустройства прилегающих к ним территорий  администрация района                                              П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Шаблыкинского района, обустройство прилегающих к ним территорий согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального подписания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальной сфере В.Н. Чернякову.

Глава района                                                                                            Н.В. Тураев

- Приложение

- к постановлению администрации района

- от 31.03.2016 г.    № 42

Порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Шаблыкинского района, обустройство прилегающих к ним территорий

1. Общие положения

1.1. 	 Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона РФ от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании" и устанавливает порядок осмотров и контроля за техническим состоянием зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении образовательных организаций Шаблыкинского района и прилегающих к ним территорий.

1.2. Настоящий Порядок является обязательным для всех образовательных организаций при осуществлении контроля за техническим состоянием зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении или предоставленных иным пользователям на основе аренды.

1.3. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений, территории образовательных организаций, оснащения и дооборудования помещений  производится на основе финансово-хозяйственного плана на очередной финансовый год и на плановый период.

2. Требования к содержанию зданий,

сооружений и обустройству прилегающей территории

2.1. Общеобразовательные учреждения (начальные, основные, средние школы) должны соответствовать требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2.2. Дошкольные образовательные учреждения (детские сады, дошкольные группы в общеобразовательных учреждениях) должны соответствовать требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2.3. Образовательные учреждения дополнительного образования детей должны соответствовать требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования».

2.4. Для поддержания зданий образовательных организаций в нормальном эксплуатационном состоянии необходимо ежегодное проведение текущего ремонта и по необходимости капитального ремонта, но не реже одного раза в 30 лет.

2.5. Здания образовательных организаций оснащаются централизованным водопроводом, системой отопления, канализационной системой, электрическим освещением, горячим водоснабжением (централизованным или от локальных водонагревателей).

2.6. Образовательные организации обеспечиваются телефонной связью, выходом в сеть Интернет.

2.7. Образовательные организации оборудуются в соответствии с правилами пожарной безопасности системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре с выводом на пульт ЕДДС - 01, внутреннего противопожарного водоснабжения или наружными гидрантами.

2.8. Образовательные организации обеспечиваются кнопками экстренного вызова полиции (при наличии технической возможности подключения в зоне действия ПЦО).

2.9. Территории образовательных организаций обеспечиваются ограждением, подъездными путями, дворовым освещением, площадками для парковки школьного автотранспорта, соответствующими требованиям антитеррористической безопасности.

2.10. В общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях оборудуются пищеблоки.

2.11. При отсутствии в школе стандартного спортивного зала (не менее 9 х 18 м) оборудуется приспособленное помещение для проведения занятий по физической культуре (гимнастика, ОФП).

2.12. В зданиях образовательных организаций оборудуются помещения для занятий с детьми в необходимом количестве и по назначению для полноценной организации образовательного процесса, горячего питания детей, медицинского обслуживания детей, обеспечения безопасности, занятий по интересам, организации сна.

2.13. Запрещается эксплуатировать здания, находящиеся в ветхом или аварийном состоянии. Для определения возможности безопасной эксплуатации этих зданий и зданий, находящихся в длительной эксплуатации, необходимо иметь техническое заключение (экспертизу) специализированной организации.

2.14. За содержание зданий и сооружений функционального назначения в образовательной организации должно быть назначено ответственное лицо.

2.15. Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ним территории.

2.17. Согласно требованиям к школьной территории, закрепленным в разделе 3.1. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (2.4.2.2821-10) территория школы должна быть ограждена по всему периметру и озеленена не менее чем на 50%.

2.18. Территория общеобразовательных организаций должна быть без ям и выбоин, ровной и чистой. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.19. Территория общеобразовательных организаций должна своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

3. Требования к оборудованию учебных помещений

3.1. Площади учебных кабинетов в общеобразовательных организациях должны соответствовать действующим СанПиН, рассчитаны на количество обучающихся в классе при норме не менее 2,5 м 2 на одного человека без учёта площади, занимаемой шкафами для наглядных пособий.

3.2. В учебных кабинетах школ устанавливается ученическая мебель (одноместная или двухместная) в соответствии с ростом и возрастом обучающихся или регулируемая по высоте, соответствующая ГОСТ. Выбор типа ученической мебели (парты, столы со стульями), материала каркаса, цвета столешницы определяет учреждение, руководствуясь СанПиН и эстетическими нормами.

3.3. Учебно-лабораторное оборудование, технические средства обучения, компьютерная техника, демонстрационное оборудование и учебные модели, печатные пособия, экранно-звуковые пособия, картографический и раздаточный материал приобретаются в количестве и ассортименте, соответствующим Перечню учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных организаций, рекомендованному Министерством образования и науки Российской Федерации (1 апреля 2005 года № 03-417), и рекомендациям по оснащению общеобразовательных организаций учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС (письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 года № МД-1552/03).

3.4. На один персональный компьютер должно приходиться не более  10 обучающихся в школах и не более 3-х педагогических работников.

3.5. Групповые ячейки в детских садах должны включать необходимые помещения (игровую, спальную, раздевальную комнаты, буфетную, туалет), площади которых соответствуют требованиям СанПиН и рассчитаны на количество детей в группах соответствующего возраста.

3.6. В игровых помещениях детских садов устанавливается четырёхместные (младшие группы) и двухместные (дошкольные группы) детские столы и стулья в количестве, соответствующем наполняемости групп, с учётом роста и возраста детей и требований СанПиН.

3.7. Оборудование спортивных, игровых уголков, тематических зон должно соответствовать федеральным государственным требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования (утверждены приказом Минобрнауки от 20 июля 2011 года № 2151), удовлетворять требованиям охраны труда. Игрушки, приобретаемые в детские сады, должны подвергаться санитарной обработке. Мягкая игрушка допускается только в качестве демонстрационного образца.

3.8. Уголки природы с рыбами, животными и птицами размещаются в отдельных помещениях без свободного доступа детей.

3.9. Спальные комнаты оборудуются в основном стационарными кроватями, допускается установка в групповых помещениях складных кроватей трансформеров с жестким ложем.

3.10. В помещениях для занятий с обучающимися в организациях дополнительного образования детей используется мебель, соответствующая СанПиН, назначению и содержанию образовательной деятельности организации, росту и возрасту детей.

- 4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

4.2. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

4.3. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.4. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях.

4.5. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

4.6. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений (далее - неблагоприятные факторы), в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.7. Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются административно-хозяйственным и техническим персоналом образовательных организаций по эксплуатации зданий и сооружений с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.8. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

4.9. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссиями. Персональный состав комиссий и их председатели назначаются приказом по образовательному учреждению. В работе комиссий участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений, а также пользователи зданий и сооружений.

При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

внешнее благоустройство;

фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование;

ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

поэтажно: перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

соблюдение габаритных приближений;

наружные коммуникации и их обустройства;

противопожарные устройства;

прилегающая территория.

4.10. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссиями, состав которых определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов.

При воздействии неблагоприятных факторов на здание (группу зданий и сооружений) в пределах территории образовательного организации комиссия возглавляется руководителем образовательного организации.

При воздействии неблагоприятных факторов на группу зданий и сооружений в пределах населенного пункта, комиссии возглавляются руководителем отдела образования.

4.11. Результаты работы комиссий по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению.

4.12. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений.

4.13. На основании актов осмотров комиссией разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

4.14. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.15. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного организации, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня в отдел образования и принимаются меры по устранению выявленных недостатков.

4.16. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.17. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.18. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.19. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.20. Для обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий образовательных организаций и с целью определения финансовой потребности для проведения текущего и капитального ремонта в образовательных организациях ежегодно отдел образования формирует план подготовки образовательных организаций к новому учебному году, осеннее - зимнему периоду и выполнения текущего ремонта.

4.21. Для составления плана используется представленная образовательными организациями информация:

- заявка на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, обустройство прилегающей территории, ремонт и приобретение оборудования и мебели, согласованная руководителем образовательной организации;

- акт технического обследования здания, территории, оборудования, мебели образовательной организации;

- аналитическая записка с указанием наименования образовательной организации, адреса месторасположения;

- предписания контролирующих органов Роспотребнадзора, Энергонадзора, Пожнадзора и прочее.

4.22. Сбор данных для составления проекта плана подготовки образовательных организаций к новому учебному году, осеннее - зимнему периоду и выполнения текущего ремонта осуществляется в следующем порядке:

1) Ответственный специалист отдела образования принимает и проверяет представленную от образовательных организаций информацию (заявку).

2) Ответственный специалист отдела образования обобщает заявки образовательных организаций и на основании сметной документации формирует проект  плана.

3) Сформированный проект плана направляется на утверждение начальнику отдела образования.

4) На основании утвержденного плана проводятся мероприятия по подготовке к новому учебному году, осеннее - зимнему периоду и выполнению текущего ремонта в соответствии с выделенными муниципальным образовательным организациям  денежными средствами.

5) Ответственным специалистом отдела образования до руководителей образовательных организаций доводится в письменном виде информация об утвержденном плане (выделенных объемах финансирования и перечнем мероприятий).

6) В случае недостаточного финансирования согласно утвержденному плану начальник отдела образования направляет ходатайство главе администрации Шаблыкинского района о выделении дополнительных денежных средств.

4.23. Ежегодно постановлением администрации Шаблыкинского района утверждается персональный состав межведомственной комиссии и график приемки образовательных организаций района.

4.24. В состав межведомственной комиссии могут входить представители учредителя образовательных организаций, представители отдела образования, представители Роспотребнадзора, представители Энергонадзора, представители Государственного пожарного надзора,  представители профсоюзного органа.

4.25. В соответствии с графиком приемки межведомственная комиссия принимает образовательные организации.

4.26. Результаты приемки отражаются в актах готовности образовательных организаций к новому учебному году, которые составляются в трех экземплярах, подписываются всеми членами  комиссии. Один экземпляр акта остается в отделе образования, второй – передаётся в образовательное учреждение, а третий – в Управление Роспотребнадзора.